## Almaty IEN
Information on the availability of free and available capacities, locations, transmission capacities of networks of a natural monopoly
Name of substation | Dispatch Item No. | U, kV | Rated transformer capacity, kVA | Free and available capacity, MW
1 | 2 | 3 | 4 | 5
500 kV "Ulken" SS
| АТ-1 | 500/220 | 501 | 394.7
500 kV "Almaty" SS
| АТ-1 | 500/220 | 501 | 0
| АТ-2 | 500/220 | 501
500 kV "Taldyqorgan" SS
| АТ-1 | 500/220 | 501 | 46.4
500 kV "Shu" SS
| АТ-1 | 220/110 | 125 | 49.84
| АТ-2 | 220/110 | 125
| АТ-3 | 500/220 | 501 | 152.53
500 kV "Alma" SS
| АТ-1 | 220/110 | 501 | 0
| АТ-2 | 220/110 | 501
220 kV "Zhetisu" SS
| АТ-1 | 220/110 | 125 | 0
| АТ-2 | 220/110 | 125
220 kV "Saryozek" SS
| АТ-1 | 220/110/35 | 30 | 0
| АТ-2 | 220/110 | 32
| Т-3 | 110/35 | 10 | 0
| Т-4 | 110/35 | 10
220 kV "Qaratal" SS
| Т-1 | 220/10 | 32 | 0
| Т-2 | 220/10 | 32
220 kV "Burkit" SS
| Т-1 | 220/35 | 25 | 11.9
| Т-2 | 220/35 | 25
35 kV "Tolqyn" SS
| Т-1 | 35/10 | 10 | 4.488
| Т-2 | 35/10 | 10
35 kV "Balyqshy" SS
| Т-1 | 35/6 | 1.6 | 1.3
| Т-2 | 35/6 | 1.6