## Akmola IEN
Information on the availability of free and available capacities, locations, transmission capacities of networks of a natural monopoly
Name of substation | Dispatch Item No. | U, kV | Rated transformer capacity, kVA | Free and available capacity, MW
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1150 kV "Kokshetau" SS
| АТ-4 | 500/220 | 501 | 130
220 kV "Boran" SS
| АТ-1 | 220/110 | 63 | 0
220 kV "Kokshe" SS
| АТ-1 | 220/110 | 125 | 0
| АТ-2 | 220/110 | 125
| Т-3 | 110/35 | 16 | 1
| Т-4 | 110/35 | 16
500 kV "Yessil" SS
| АТ-500 | 500/220 | 501 | 215.3
| АТ-1 | 220/110 | 125 | 11.6
| АТ-2 | 220/110 | 125
220 kV "AGPP" SS
| АТ-1 | 220/110 | 63 | 31.9
| АТ-2 | 220/110 | 63
| Т-3 | 110/35 | 20 | 13.1
| Т-4 | 110/35 | 16
500 kV "Qyzylzhar" SS
| АТ-1 | 500/220 | 501 | 196.1
| АТ-2 | 500/220 | 501
220 kV "Taiynsha" SS
| Т-1 | 220/35 | 20 | 11.7
| Т-2 | 220/35 | 25
220 kV "Mussirepov" SS
| АТ-1 | 220/110/35 | 125 | 84.3
| АТ-2 | 220/110/35 | 125
| Т-1 | 110/35 | 16 | 3.3
| Т-2 | 110/35 | 16
500 kV "Aqmola" SS
| АТ-3-500 | 500/220 | 501 | 0
| АТ-4-500 | 500/220 | 501
| АТ-1-220 | 220/110 | 250 | 0
| АТ-2-220 | 220/110 | 250
220 kV "Birzhan Sal" SS
| АТ-2 | 220/110 | 125 | 47
| АТ-1 | 220/110 | 63
| Т-3 | 110/35 | 10 | 3.1