## Central IEN
Information on the availability of free and available capacities, locations, transmission capacities of networks of a natural monopoly
Name of substation | Dispatch Item No. | U, kV | Rated transformer capacity, kVA | Free and available capacity, MW
1 | 2 | 3 | 4
500 kV "Agadyr" SS | АТ-1 | 500/220 | 501 | 420.9
| АТ-3 | 220/110/27,5 | 63 | 37.7
| Т-1 | 220/35/27,5 | 40 | 26
500 kV "Nura" SS | АТ-1 | 500/220 | 501 | 0
500 kV "Zhezkazgan" SS | АТ-1 | 500/220 | 501 | 198.9
220 kV "Sarybel" SS | АТ-1 | 220/110/27,5 | 63 | 25.7
| АТ-2 | 220/110/27,5 | 63
| Т-3 | 110/35 | 10 | 9.9
| Т-4 | 110/35 | 16
220 kV "Temir" SS | АТ-1 | 220/110 | 250 | 67
| АТ-2 | 220/110 | 250
220 kV "Qayrakty" SS | Т-2 | 220/35 | 25 | 19.8
220 kV "Aqshatau" SS | АТ-1 | 220/110 | 32 | 15.184
| АТ-2 | 220/110 | 32
220 kV "Balqash" SS | АТ-1 | 220/110 | 125 | 0.5
| АТ-2 | 220/110 | 125
| АТ-3 | 220/110 | 125
| Т-3 | 110/35 | 10 | 7.5
220 kV "Satpayev" SS | АТ-1 | 220/110/35 | 125 | 0
| АТ-2 | 220/110/35 | 125
220 kV "Kumkol" SS | АТ-1 | 220/110 | 63 | 0
| АТ-2 | 220/110 | 63
| Т-3 | 110/10 | 25 | 19
| Т-4 | 110/10 | 25
| Т-5 | 110/35 | 25 | 0